# По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48 | Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 | Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 | Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93 |
| --- | --- | --- | --- |

# Единый адрес: rrt@nt-rt.ru

РУСТРАНС, Опросный лист на комплектные трансформаторные подстанции наружной установки КТП, 2КТП

Наименование организации:   __________________________________________________

Контактное лицо: ___________________________________________________________

Телефон/факс: _______________________________________________________________

|  | Наименование параметра | Значение параметра | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исполнение по количеству трансформаторов | Однотрансформаторная Двухтрансформаторная |  |
| 2 | Исполнение по типу схемы | Тупиковая Проходная |  |
| 3 | Исполнение ввода ВН | Воздушный Кабельный |  |
| 4 | Исполнение ввода НН | Воздушный Кабельный |  |
| 5 | Мощность КТП, кВА | 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000, 1600 |  |
| 6 | Напряжение на стороне ВН, кВ | 6; 10 |  |
| 7 | Напряжение на стороне НН, кВ | 0,23; 0,4 |  |
| 8 | Наличие трансформатора | Да Нет |  |
| 9 | Тип трансформатора | ТМ, ТМГ, ТМЗ, ТСЗ |  |
| 10 | Наличие ограничителей перенапряжения (разрядников) на стороне ВН | РВО ОПН |  |
| 11 | Коммутационный аппарат УВН | РЛНД РВЗ ВНР (ВН, ВНБ, ВНА) |  |
| 12 | Вводной коммутационный аппарат РУНН | Автоматический выключатель Разъединитель |  |
| 13 | Исполнение отходящих линий | Автоматические выключатели (тип) Рубильники (тип) |  |
| 14 | Токи отходящих линий, А |  |  |
| 15 | Наличие ограничителей перенапряжения (разрядников) на стороне НН | РВН ОПН |  |
| 16 | Приборы учета | Вольтметр Амперметр |  |
| 17 | Счетчики учета электроэнергии | Нет Активной (А) Активной + реактивной (АР) |  |
| 18 | Наличие фидера уличного освещения | Да Нет |  |
| 19 | Материал корпуса | Металл «Сэндвич» Бетон |  |
| 20 | Дополнительная аппаратура |  |  |
| 21 | Количество КТП в заказе, шт. |  |  |